## Sheet1
温州医科大学附属第二医院支气管热成形射频控制器、全自动电泳荧光分析仪、射频消融治疗仪及各相关配套耗材招标采购 需求一览表
目录编号 | 招标目录名称 | 说明 | 备注 | 层次划分
PTHC01 | 支气管热成形射频控制器及配套耗材 | 该系统可将受控热能量传递至气管壁，加热组织，减小气管平滑肌体，以达到治疗吸入性糖皮质激素及长效β受体激动剂无法有效控制哮喘的成年重度持续性哮喘患者的效果。 | 项目开展提供完善的整体解决方案：提供设备和工作人员培训和技术支持、保养维修及设备升级保证检测工作能顺利完成。 | 不区分国产、进口
PTHC02 | 全自动电泳荧光分析仪及配套耗材 | 要求能全自动完成甲胎蛋白异质体检测。 | 项目开展提供完善的整体解决方案：提供设备和工作人员培训和技术支持、保养维修及设备升级保证检测工作能顺利完成。 | 不区分国产、进口
PTHC03 | 射频消融治疗仪及配套耗材 | 在超声等影像引导下，采用射频消融技术治疗甲状腺结节、肿瘤。 | 项目开展提供完善的整体解决方案： 1、提供设备和工作人员培训和技术支持、保养维修及设备升级保证检测工作能顺利完成； 2、提供专用彩色超声诊断仪用于射频消融超声引导。 | 国产