**龙湾院区手术室UPS维修服务需求**

1、服务内容清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量（台）** | **限价单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | UPS主机功率模块更换、维修、软件设计 | 1 | 40000 | 40000 | 维谛：EXM 200KVA |
| 2 | UPS主机维护 | 1 | 1000 | 1000 | 维谛：EXM 200KVA |
| 3 | UPS主机维护 | 1 | 1000 | 1000 | 维谛：NX 250KVA |
| 4 | 合计： | | | 42000 |  |
| **大写金额：** | | **肆万贰仟元整** | | | |
| **本次维修更换的主机功率模块需要为原厂全新配件** | | | | | |

2、服务目的与内容：

2.1服务目的：龙湾院区手术室目前配备2台维谛UPS主机，其中一台的功率模块出现故障，需进行维修和更换。UPS主机型号分别为：EXM 200KVA和NX 250KVA。本次需更换一台功率模块，并对两台主机进行维修和保养维护维修后保障设备正常运行。

2.2服务的实施计划与内容，包括但不限于以下：

1. **设备单次维护排查、维修、更换配件、电池检测、运行调试、软件升级等内容。**
2. **供应商服务时间需按采购方执行，不得以任何理由拒绝。**

**3）服务期：2个月，收到采购方通知后15天内完成维修服务。**

3、费用结算：合同签订后，供应商完成设备维修，经采购方确认验收合格、设备正常运行15天后，采购方付款至实际服务费全额，供应商开具对应数额的符合采购方财务要求的正式发票后，采购方在审批完成后7 日内支付，完成支付。

4、采购方义务：

4.1采购方需保证服务期内，享有维修对象的所有权或已获得所有权人的相关合法授权，有权就上述维修对象及维修项目与供应商签订本合同，并且不会侵害任何第三方的合法权益。

4.2采购方需为供应商履行本合同约定服务提供相应的配合，派人员协助供应商进行工作，并协调物业等第三方进行配合。

4.3服务完成后，由供应商向采购方提供维修报告书，采购方应安排人员当场进行验收，验收合格对维修报告书进行盖章/签字确认，即视为采购方对供应商提供的服务表示认可。若因采购方原因导致未能及时验收的，则供应商提交作业报告书之日视为验收合格日。

4.4采购方应按合同约定向供应商支付服务费用。

5、供应商义务：

5.1供应商应在约定的服务期内完成服务，如遇特殊情况无法完成的，应及时通知采购方，双方协商一致后再确定服务期。

5.2供应商在进行工作时应遵守采购方书面告知的各项管理制度及安全操作制度，如有争议应通知采购方相关人员解决，不得与采购方及第三方工作人员发生冲突。

5.3工作完成后，应及时清理维修过程中产生的垃圾，做到工完场清。

5.4服务验收合格后6个月内，供应商对所维修的内容及材料配件进行免费保修，由此产生的人工费、材料费、配件费等费用均由供应商承担。质保期内，如经维修，供应商所更换的设备、材料仍无法达到正常使用标准的，供应商须进行无条件更换。

5.5供应商在作业过程中应注重安全文明施工，如因供应商原因导致其自身、采购方、第三方人身、财产损失的，由供应商承担所有责任。

6、违约责任

6.1、除不可抗力因素外，供应商有下列情形之一的，采购方有权解除合同，供应商按照合同总金额的5%支付违约金，若违约金不足以抵付采购方损失的，供应商还应根据采购方实际经济损失补足差额。

（1）拒绝履行合同义务，擅自解除合同的；

（2）供应商因自身经营原因，无法继续履行合同，要求终止合同；

（3）供应商因经营服务无法达到招标响应技术要求或服务无法达到约定标准的，采购方有权要求供应商限期整改，逾期未整改或整改后仍未达到采购方要求的，采购方为完成整改要求而产生的支出费用由供应商承担。

（4）未经采购方同意，供应商转包、分包合同事务，在承包区域内从事未经采购方认可的承包工作。

（5）供应商出现重大管理不到位（如已影响采购方公众形象、声誉的），有多次投诉而得不到纠正的。

（6）合同约定的采购方可以解除合同的其他情形。

6.2、服务期间，非不可抗力，采购方擅自解除本合同，采购方按照合同总金额的5%支付违约金。若违约金不足以抵付供应商损失的，采购方还应根据供应商实际经济损失补足差额。

6.3、因不可抗力因素造成本合同无法执行，任意一方可终止本合同，无需做出任何赔偿。经双方协商同意可终止部分或全部合同的，无须承担违约责任。

1. **报价单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量（台）** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | UPS主机功率模块更换、维修、软件设计 | 1 |  |  | 维谛：EXM 200KVA |
| 2 | UPS主机维护 | 1 |  |  | 维谛：EXM 200KVA |
| 3 | UPS主机维护 | 1 |  |  | 维谛：NX 250KVA |
| 4 | 合计： | | |  |  |
| **大写金额：** | |  | | | |
| **本次维修更换的主机功率模块需要为原厂全新配件** | | | | | |

**说明1：**上述报价包含龙湾院区手术室UPS维修服务所需的一切费用，包括但不限于维修费、运输费、装卸费、税费、售后等。

**说明2：**小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

**说明3：**投标人已仔细研究了龙湾院区手术室UPS维修服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

**说明4：**服务期：2个月，收到采购方通知后15天内完成维修服务。

**▲说明5：报价不得高于各项限价单价。**

联 系 人 ：

手 机 ：

单位 （盖章）：

时 间 ：