## Sheet1
2020年温州医科大学附属第二医院新冠病毒检测试剂及一次性病毒采样管等医用耗材（试剂）及配套仪器租赁招标 采购需求一览表
说明： 1、投标产品均须取得浙江省阳光采购平台产品代码并在投标产品申报时严格填写。 2、A04核酸提取试剂必须能与A01新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒配套使用。如经试用后A04核酸提取试剂目录中标产品未能与A01新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒目录中标产品相配套，采购人将按照A04核酸提取试剂目录评审综合得分排序依次替换。
目录编号 | 目录名称 | 要求 | 说明 | 是否涉及仪器租赁 | 备注 | 是否提供样品
A01 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 用于新型冠状病毒核酸检测。报价包含各种规格带滤芯吸头（TIP头）及带盖8联PCR反应管等全部耗材，试剂与耗材适用于ABI7500仪器。 | / |  | /
A02 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒 | 胶体金法，快速全血（包括末梢全血）检测 | 用于新型冠状病毒抗体检测，分别检测新冠病毒IgG及IgM。 | / |  | 是
A03 | 一次性使用病毒采样管（试剂盒） | 同时配齐1根与2根拭子包装规格，病毒保存液3ml。 | 包含采样拭子和病毒保存液，用于口咽（鼻咽）部病毒样本的采集、运输、保存。 | / |  | 是
A04 | 核酸提取试剂 | 要求试剂30分钟内完成核酸提取。 | 用于新型冠状病毒核酸提取。报价包含各种规格配套耗材。 | 是 | 1、提供配套设备租赁：仪器租赁报价（总价）上限为30000元人民币/年； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展； 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料； 4、预估用量30000人份/月，最终采购量以实际为准。 | /